# ОПИСАНИЕ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА

# В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ

Адрес: Московская область, Ленинский район, пос. Володарского, ул. Елохова роща, дом 6.

Площадь земельного участка:   		2 242,65 кв.м.

Технические характеристики

здания:

Тип здания:           панельный, керамзитобетонный

Этажность:            разноэтажный: 7,9

Общая площадь:                           13671,44   кв.м.

Общая площадь жилых

Помещений (без лоджий):                             13282,63  кв.м.

Общая площадь нежилых

помещений (объектов нежилого

фонда):                                  нет

(состав указан в Приложении № 1 к Описанию общего имущества в многоквартирном доме)

1. Состав нежилых помещений (объектов нежилого фонда)

| № п/п | Этаж | Номер помещения по экспликации БТИ | Назначение помещения | Форма собственности | Площадь, кв.м. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 |  |  |  |  |
| 1. |  |  | Диспетчерская |  | нет |
| 2. |  |  | Офис |  | нет |
|  |  |  | Итого: |  | - |

2. Состав нежилых помещений, находящихся в соответствие с технической документацией БТИ за итогом общей площади здания, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме

| № п/п | Корп/ подъезд | Номер помещения по экспликации БТИ | Назначение помещения | Площадь, кв.м. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 1/1 |  | клетка лестнич | 209,71 |
| 2. | 1/2 |  | клетка лестнич | 209,71 |
| 3. | 1/3 |  | клетка лестнич | 209,71 |
| 4. | 1/4 |  | клетка лестнич | 209,71 |
| 5. | 1/5 |  | клетка лестнич | 217,77 |
| 6. | 1/6 |  | клетка лестнич | 167,2 |
|  |  | Всего за итогом: |  | 1223,81 |

Состав

и состояние общего имущества многоквартирного дома

| Наименование элемента общего имущества | Параметры | Характеристика |
| --- | --- | --- |
| I. Помещения общего пользования |
| Помещения общего пользования: - тамбур - вестибюли- 11 шт | Количество – 6 шт Площадь пола 107,82 - кв.м Материал пола- керамическая плитка | Состояние хорошее |
| Межквартирные лестничные площадки | Количество- 52 шт Площадь пола- 452,31 кв. м Материал пола - керамическая плитка | Состояние хорошее |
| Лестницы | Количество лестничных маршей – 116 шт Материал лестничных маршей- бетон Материал ограждения - металл | Состояние хорошее |
| Лифтовые и иные шахты | Количество: Лифтовых шахт- 6 Иные шахты (мусорные) -6 |  |
| Технические этажи (12 продухов) | Количество- 6 шт Площадь пола- 2242,65 кв.м. Материал пола – цемент, стяжка |  |
| Технические подвалы | Количество- 6 шт Площадь пола- 2242,65 кв. м Перечень инженерных коммуникаций, проходящих через подвал: х/в ПВС Отопления кабель телеф канализация Перечень установленного инженерного оборудования: ИТП – 2 шт. водомерные узлы - 2 ВРУ – 2 шт | Санитарное состояние – удовлетворительное. Требование пожарной безопасности - соблюдены |
| II. Ограждающие несущие и ненесущие конструкции многоквартирного дома |
| Фундаменты | Вид фундамента – Монолитная плита ж/б Количество продухов – 23 шт. Монолитная плита ж/б | Состояние – хорошее |
| Стены и перегородки внутри подъездов | Количество подъездов – 6 шт Материал отделки стен – покраска | Состояние - хорошее |
| Стены и перегородки внутри помещений общего пользования | Площадь стен 6122 кв. м Материал стены и перегородок – бетон Материал отделки стен – покраска. Площадь потолков 2929 кв. м |  |
| Наружные стены и перегородки | Материал – ж/б плиты | Состояние - удовлетворительное |
| Перекрытия | Количество этажей- 52 Материал- бетон Площадь- 116584 кв. м |  |
| Крыши | Количество – 1шт Вид кровли – плоская Материал кровли – гидроизол. Площадь кровли – 2242,65 кв. м Протяженность ограждений – по периметру 320 кв.м | Характеристика состояние - удовлетворительное |
| Двери | Количество дверей, ограждающих вход в помещения общего пользования – 38 шт. Из них: металлических – 11 шт. |  |
| Окна | Количество окон, расположенных в помещениях общего пользования – 186 шт. Из них деревянных – 186 шт |  |
| III. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |
| Лифты и лифтовое оборудование. Лифт пассажирский с | Количество – 6 Грузоподъемность – 0,630 т |  |
| Мусоропровод не работает., законсервирован по решению жильцов | Количество – 6 шт | Состояние ствола -хорошее |
| Вентиляция | Количество вентиляционных каналов – 46 шт Материал вентиляционных каналов – бетон Количество вентиляционных коробов – 46 шт |  |
| Вентиляционные трубы | Количество вентиляционных труб -46 шт Материал - бетон | Состояние вентиляционных труб - удовлетворительное |
| Водосточные желоба/водосточные трубы | Количество желобов – 12 шт. Количество водосточных труб – 23 шт Тип водосточных желобов и водосточных труб – наружные, внутренние Протяженность водосточных труб – 241 м Протяженность водосточных желобов – 60м |  |
| Электрические вводно- распределительные устройства | Количество – ВРУ – АВР – 2 шт | Состояние - удовлетворительное |
| Светильники | Количество: 176 – лифты 2780 – подъезды, чердаки | Количество светильников, требующих замены – 15 шт Количество светильников, требующих ремонта – 20 шт |
| Магистраль с распределительным щитком | Количество – 200 шт Длина магистрали - 7300 |  |
| Сети электроснабжения | Длина 24300 м |  |
| Сети теплоснабжения |  |  |
| Задвижки, вентили, краны на системах теплоснабжения | Количество: - кранов 700 | Требует замены или ремонта Кранов – 10 шт |
| Бойлерные (теплообменники) | Количество – 4 шт «Лаваль» | Состояние - удовлетворительное |
| Элеваторные узлы | Количество – 1 шт. На станции третьего подъема | Состояние - удовлетворительное |
| Конвектор «Сантех. Авто» | Материал –сталь, 763 шт. |  |
| Полотенцесушители | Материал и количество – Сталь, 199 шт |  |
| Системы очистки воды ФДУ -100 в 2х водомер. узлах | Количество – 2 шт Марка 2х ФДУ- 100 по квартирн., разной марки Счетчики кварт. воды -796 Фильтров - 398 | Состояние - удовлетворительное |
| Насосы GPUNDFOS 12 VOV 150/48-357 | Количество – 2х4 шт Марка насоса ИТП - Станция 3-го подъема |  |
| Трубопроводы холодной воды | Диаметр, материал и протяженность: d 15 – 885м; d 20 – 686 м; d 25 -617 м; d 32- 520 м; d 40 -48 м; d 50- 37 м; d 65 -10 м; d 100 -17 м. |  |
| Трубопроводы горячей воды | Диаметр, материал и протяженность: 89 мм 240 м 76 мм 450 м 50 мм 540 м 40 мм 30 м 32 мм 150 м 25 мм 150 м 15 мм 1049 м |  |
| Задвижки, вентили, краны на системах водоснабжения | Количество кранов - 1829 |  |
| Коллективные приборы учета Эл. счетчики т/счетчики водомеры | Перечень установленных приборов учета, марка и номер: 3х Меркурий 230 АР – 10 шт Комбин. 5-50 QP 796 шт. WPD – 2 шт Эл. Счетч. Быт 199 шт. |  |
| Трубопроводы канализации | Диаметр, материал и протяженность: 100 мм пласт. – 961 шт 100 мм чугун -143 шт 50 мм пласт. – 432 шт. d 75 ПВХ -615 шт. |  |
| Указатели, наименования улицы, переулка, площади и пр. на фасаде многоквартирного дома | Количество – нет | Состояние - удовлетворительное |
| IV. Земельный участок, входящий в состав общего имущества многоквартирного дома |
| Общая площадь | Земельного участка – 10718,0 кв м В том числе: Площадь застройки – 2242,65 кв м Проезд 2954,0 кв. м Площадь тратуаров – 586,0 кв. м Отм. – 517,0 кв. м Газон – 44180,0 кв.м. | Состояние - удовлетворительное |
| Зеленые насаждения | Деревья – 18 шт. Кустарники – 213 шт | Состояние - удовлетворительное |
| Элементы благоустройства: Песочница – 1 шт Балансеры – 1 шт Игровой комплекс СМ 742-030 – 1 шт. Качели – 1 шт. Урна железобетонная – 7 шт Установка для проветривания и чистки вещей – 4 шт. Решетка для вытирания ног – 6 шт. Лиана для лазанья — 1 шт. Турник — 1 шт. | Малые архитектурные формы: Скамейки: 6 шт Зонт теневой – 1 шт |  |
| Ливневая сеть | Люки – 8 шт Приемные колодцы – 2 шт Ливневая канализация тип – самотечн. Материал - бетон | Состояние - удовлетворительное |