# ОПИСАНИЕ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА

# В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ

Адрес: Московская область, Ленинский район, п. Володарского, ул. Елохова роща, д. 10

Площадь земельного участка:   24 070 кв.м.

Технические характеристики здания:

Тип здания:           панельный, керамзитобетонный

Этажность:            9 этажей

Общая площадь:                                         9 977,20 кв.м.

Общая площадь жилых

помещений (с учетом неотапливаемых): 8 495,40 кв.м.

Общая площадь квартир:                           7 898,70 кв.м.,

в. том числе жилая:                                      4 171,50 кв.м.

Общая площадь нежилых

помещений (объектов нежилого

фонда):                                                                  нет

Состав

и состояние общего имущества многоквартирного дома

| Наименование элемента общего имущества | Параметры | Характеристика |
| --- | --- | --- |
| I. Помещения общего пользования |
| Помещения общего пользования: - тамбур - вестибюли | Количество – 4 шт. Площадь пола -99,24 м2 Материал пола - керамическая плитка | Состояние – удовлетворительное |
| Межквартирные лестничные площадки и холлы | Количество- 36 шт. Площадь пола- 1066,3 м2 Материал пола - керамическая плитка | Состояние – удовлетворительное |
| Лестницы | Количество лестничных маршей – 84 шт., в т.ч. Жилая часть + чердак – 76; Подвал – 5; Крыльцо – 3; Материал лестничных маршей - бетон Материал ограждения - металл | Состояние – удовлетворительное |
| Лифтовые и иные шахты | Количество: Лифтовые шахты - 4 Мусорные шахты -4 |  |
| Технические этажи (15 продухов) | Количество- 4 шт. Площадь пола – 1092,80 м2 Материал пола – цемент | Санитарное состояние – удовлетворительное. |
| Технические подвалы (23 продуха) | Количество- 4 шт. Площадь пола - 1002,60 м2 Перечень инженерных коммуникаций, проходящих через подвал: ХВС ГВС отопление кабель - 0,4 Квт, телеф. Перечень установленного инженерного оборудования: ИТП – 1 водомерные узлы – 1 ВРУ – 1 | Санитарное состояние – удовлетворительное. Требования пожарной безопасности - соблюдены |
| II. Ограждающие несущие и ненесущие конструкции многоквартирного дома |
| Фундаменты | Вид фундамента – монолитная плита ж/б | Состояние – удовлетворительное |
| Стены, перегородки и потолки внутри помещений общего пользования | Количество подъездов – 4 шт Площадь стен – 3402 м2 Материал стен и перегородок – бетон Материал отделки стен – покраска. Пл-дь потолков – 1179 м2 | Состояние – удовлетворительное |
| Наружные стены | Материал – ж/б плиты | Состояние – удовлетворительное |
| Перекрытия | Кол-во жилых этажей- 36 Материал- железобетон Площадь- 9835,2 м2 |  |
| Крыши | Количество – 1 шт. Вид кровли – плоская Материал кровли –гидроизол Площадь кровли – 1185,6 м2 Протяженность ограждений по периметру – 288,6 п.м. | Состояние – удовлетворительное |
| Двери | Количество дверей – 74 шт. Из них: металлических – 4 шт. деревянных- 70 шт., в т.ч. лестн. клетки – 51 шт.; подвал – 7 шт.; чердак – 12 шт. | Состояние – удовлетворительное |
| Окна | Количество окон, расположенных в помещениях общего пользования – 76 шт. Из них деревянных – 76 шт. | Ремонт по мере необходимости |
| III. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |
| Лифты и лифтовое оборудование. | Количество – 4 Грузоподъемность –0,630 т |  |
| Мусоропровод законсервирован по решению жильцов | Количество – 4 шт. | Состояние ствола - удовлетворительное |
| Вентиляция | Кол-во вентиляционных каналов – 30 шт. Материал вентиляционных каналов – бетон Количество вентиляционных коробов – 30 шт. |  |
| Вентиляционные трубы | Кол-во вентиляционных труб -30 шт. Материал - бетон | Состояние вентиляционных труб - удовлетворительное |
| Ливневая канализация | Материал и протяженность водосточных труб: ПВХ – 96 м.п.; чугун – 169 м.п.; Количество водосточных воронок – 8 шт. |  |
| Электрические вводно- распределительные устройства | Количество – ВРУ – АВР – 1 шт. | Состояние - удовлетворительное |
| Светильники | Количество: 276 – подъезды, чердак 86 - подвал 8 – лифты 24 – машинное отделение 36 – лифтовые шахты | Замена и ремонт по мере необходимости |
| Магистраль с распределительными щитками | Щитки этажные – 36 шт. Щитки распредел - 135 шт. Длина магистрали – 108 м.п. |  |
| Сети электроснабжения | Протяженность – 1642 м.п. |  |
| Сети теплоснабжения | Материал труб – сталь протяженность – 2713 м.п. |  |
| Задвижки, вентили, краны на системах теплоснабжения | Количество – 299 шт. | Замена или ремонт по мере необходимости |
| Бойлерные (теплообменники) | Количество – 2 шт. «Лаваль» | Состояние - удовлетворительное |
| Конвекторы «Универсал Т6-С» | Материал – сталь К-во в подъездах – 16 шт. | Состояние - удовлетворительное |
| Системы очистки воды в водомерных узлах | Количество – 1 шт. Марка – ФДУ- 100 | Состояние - удовлетворительное |
| Насосы | Количество – 4 шт. Марка – «Дренажник» 150/6Ф |  |
| Трубопроводы холодной воды | Материал труб – сталь протяженность – 1766 м.п. |  |
| Трубопроводы горячей воды | Материал труб – сталь протяженность – 1941 м.п. |  |
| Задвижки, вентили, краны на системах водоснабжения | Количество–1327 шт. в т.ч. ХВС – 625 шт.; ГВС – 702 шт. | Замена или ремонт по мере необходимости |
| Коллективные приборы учета: электросчетчики теплосчетчики водомеры | Перечень установленных приборов учета, марка и номер: Меркурий 230 АР – 2 шт Комбиметр. QII OS-1шт. WPD – 1 шт. |  |
| Трубопроводы канализации | Материал и протяженность труб: ПВХ – 1343 м.п.; чугун – 95 м.п. |  |
| Указатели, наименования улицы, на фасаде дома | Количество – 1 шт. | Состояние - удовлетворительное |
| IV. Земельный участок, прилегающий к многоквартирным домам – 8, 10, 12 |
| Общая площадь | Земельного участка – 24070 м2, в том числе застройки – 5184,6 м2 проезда – 5590 м2 тротуара – 4854 м2 отмостки – 910 м2 газона – 8168 м2 | Ямочный ремонт по мере необходимости |
| Элементы благоустройства: Песочница – 5 шт. Балансир – 5 шт. Игровой комплекс – 3 шт Спорт. комплекс – 2 шт. Спорт. снаряд – 2 шт. Стенка-турник – 3 шт. Качели – 6 шт. Карусель – 5 шт. Детский рукоход – 3 шт. Зонт – 6 шт. Качалка – 4 шт. Баскетбольная площадка Решетка для чистки обуви – 14 шт. | Малые архитектурные формы: Скамейки – 30 шт. Урны – 27 шт. | Состояние - удовлетворительное |